## Samlet program hyppighed
Bilag 4 - Analyseparametre og hyppigheder
Afgang Vandværk 1. juli 2025 til 1. juli 2030
Vandværk kontrolprogram |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Før UV | bar: Jun; Aug to Dec
Afgang Vandværk ØST |  |  |  |  | 1 | bar: Okt
Afgang Vandværk VEST |  |  |  |  | 1 | bar: Okt
Ledningsnet og taphaneprøver 1. juli 2025 til 1. juli 2030 - OBS, det er tanken at der skal være rotation, så A+B over 6 år udtages på 18 forskellige steder.
Adresse | Sektion | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Birkelyparken 1C | 05 Olsbæk | A+B
FrydenhøjAlle 73 (kun A) | 01 Hundige Havn | A
Nældebjergvej 2 | 16 Greve Midtby | A
Mosede Strandvej 25 | 21 Greve Station | A
Hundige Strandvej 23 | 01 Hundige Havn |  |  | A
Hundigegårdsvej 16 | 33 Hundige |  |  | A
Vibemosen14 | 23 Mosede |  |  | A
Korskildelund 6 | 18 Greve Industri |  |  | A+B
Nyt prøvested omkring Karlslunde Strandvej 82 | 25 Karlslunde Strand |  |  |  |  | A
Hirseager 2 | 28 Åsager |  |  |  |  | A
Lunikvej 34 | 03 Kildebrønde Industri |  |  |  |  | A
Motorvej E20 Øst | 31 Prinsesseparken |  |  |  |  | A
Greve Strandvej 4A | 14 Greve Strand | bar: Aug
Lilleholm 58 | 20 Mosede Skolen | [5 empty] | Aug: A+B
Nyt prøvested omkring Håndværkervænget 20 | 15 Håndværkerbyen | bar: Aug
Ventrupparken 16 | 18 Greve Industri | bar: Aug
Tjørnelybakken 37 | 33 Hundige | bar: Nov
Hundigevænget 1 | 02 Waves | bar: Nov
Møllehaven 6 | 32 Karlslunde By | bar: Nov
Boringskontrol 1. juli 2025- 1. juli 2030
B = Boringskontrol | X = BTEX | Ni = Nikkel
P= PFAS | T = MTBE | Cl = Chlorid
CH = chlorerede | CN = cyanid | Na = Natrium
Sr = Strontium | U = Uran | DMS = N,N- dimethylsulf.
S04 = Sulfat |  | PEST= pesticider i bilag 2
| Indvinding kontrolprogram |  | 2025 |  | 2026 |  | Jun: 2027; Aug: 2028; Okt: 2029; Dec: 2030
Kildeplads | DGU nr. | Boringsnr. | 2 kvartal | 4 kvartal | 2 kvartal | 4 kvartal | 2 kvartal | 4 kvartal | 2 kvartal | 4 kvartal | 2 kvartal | 4 kvartal | 2 kvartal | 4 kvartal
| 207.3582 | 53 | P |  | P |  | Jun: B + P + U; Aug: P; Okt: P; Dec: B + P
| 207.3583 | 55 | P |  | B + P + CH + U |  | Jun: P; Aug: P; Okt: B + P + CH; Dec: P
Gjeddesdal | 207.3709 | 51 | B + P + U |  | P |  | Jun: P; Aug: B + P; Okt: P; Dec: P
| 207.3710 | 52 | P |  | B + P + U |  | Jun: P; Aug: P; Okt: B + P; Dec: P
| 207.3711 | 54 | B + P + U |  | P |  | Jun: P; Aug: B + P; Okt: P; Dec: P
| 207.3024 | 41 | B + P + CH + U |  | DMS |  | Jun: DMS; Aug: B + P + CH; Okt: DMS; Dec: DMS
| 207.3025 | 42 |  |  | B + P + CH + U |  | Okt: B + P + CH
Greve | 207.3027 | 43 |  |  |  |  | Jun: B + P + CH + U; Dec: B + P + CH
| 207.3044 | 44 |  |  | B + P + CH + U |  | Okt: B + P + CH
| 207.3045 | 45 |  |  |  |  | Jun: B + P + CH + U; Dec: B + P + CH
| 207.2719 | 25 | B + T + CH + Sr + U |  |  |  | Aug: B + T + CH + Sr
Hundige | 207.2733* | 28 |  |  | B+ P +CH + Sr + X + U |  | Okt: B + P + CH + SR + X
| 207.2734 | 29 |  |  |  |  | Jun: B + P + CH + Sr + X + U; Dec: B + P + CH + Sr + X
| 207.852 | 11 | Na + Cl |  | B+ T +CH + Sr + U |  | Jun: Na + Cl; Aug: Na + Cl; Okt: B + T + CH + Sr; Dec: Na + Cl
| 207.2757 | 31 | B + P + CH + U |  |  |  | Aug: B + P + CH
Kildebrønde | 207.2818 | 32 |  |  | B + P + CH + U |  | Okt: B + P + CH
| 207.2821 | 33 |  |  |  |  | Jun: B + P + CH + U; Dec: B + P + CH
Mosede | 207.2499 | 18 |  |  | B + CN + Sr + U |  | Okt: B + CN + Sr
| 207.4727 | 22 | B + CN + Sr + U |  |  |  | Aug: B + CN + Sr
| 207.3797 | 62 | P + PEST |  | B + P + U + CH |  | Jun: P + PEST; Aug: P + PEST; Okt: B + P + CH; Dec: P + PEST
| 207.3862 | 63 |  |  |  |  | Jun: B + P + X + U; Dec: B + P + X
Vendals Bakke | 207.4117 | 61 | B + P + U |  |  |  | Aug: B + P
| 207.5573 | 64 | B + P + U |  |  |  | Aug: B + P
| 207.5575 | 65 | P + Ni + SO4 | Ni + SO4 | B + P + U | Ni + SO4 | P + Ni + SO4 | Ni + SO4 | P + Ni + SO4 | Ni + SO4 | B + P | Ni + SO4 | P + Ni + SO4 | Ni + SO4
Åsager | 207.2735 | 918 | B + X + P + CH + T + CN + U |  | CH + DMS + Ni + Cl + Na |  | Jun: CH + DMS + Ni + Cl + Na; Aug: B + X + P + CH + T + CN; Okt: CH + DMS + Ni + Cl + Na; Dec: CH + DMS + Ni + Cl + Na
*Hvis boringen overgår fra reserveboring til normal brug, skal der analyseres for natrium og chlorid hvert år.

## Boringskontrol parametre
D = Drikkevandsbekendtgørelsen
(D) = Drikkevandsbekendtgørelse - analyseres kun 1 gang, og udgår herefter
§21 = §21 tilladelse
§28 = udledningstilladelse iht. §28
i = indvindingstilladelse
N = Niras anbefaling ift. risikovurdering
V = Drikkevandsvejledning
*Hvis boringen overgår fra reserveboring til normal brug, skal der analyseres for natrium og chlorid hvert år.
|  | Kildeplads | Gjeddesdal |  |  |  |  | Greve |  |  |  |  | Hundige |  |  |  | Kildebrønde |  |  | Mosede |  | Vendals Bakke |  |  |  |  | Åsager
Gruppe | Parameter | Boringskontrol | 207.3582 | 207.3583 | 207.3709 | 207.3710 | 207.3711 | 207.3024 | 207.3025 | 207.3027 | 207.3044 | 207.3045 | 207.2719 | 207.2733 | 207.2734 | 207.852 | 207.2757 | 207.2818 | 207.2821 | 207.2499 | 207.4727 | 207.3797 | 207.3862 | 207.4117 | 207.5573 | 207.5575 | 207.2735
Tag nr./lokal ID |  |  | 53 | 55 | 51 | 52 | 54 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 25 | 28 | 29 | 11 | 31 | 32 | 33 | 18 | 22 | 62 | 63 | 61 | 64 | 65 | 918
Hyppighed (pr. år) jf. §21 |  | 1 hver tredje år | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 gange årligt | 1/3 og 2 gange årligt | 1/3 og 1 gange årligt
Mikrobiologiske parametre | Escherichia coli (E. coli)
Intestinale enterokokker
Coliforme bakterier
Kimtal ved 22 C
Clostridium perfringens, herunder sporer
Legionella
Hovedbestanddele | Temperatur | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Farvetal
Turbiditet
Smag
Lugt
Inddampningsrest
| pH | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Ledningsevne | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Ilt | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Hårdhed, total
| Calcium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Magnesium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Natrium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3* | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1
| Kalium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Ammonium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Jern, total | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Mangan, total | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Bicarbonat | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Klorid | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3* | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1
| Sulfat | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2 | 1/3
| Nitrat | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Nitrit | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Total fosfor | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Fluorid | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Aggressiv kuldioxid | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Svovlbrinte | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Methan | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Samleparameter | NVOC | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Uorganiske sporstoffer | Aluminium (Al)
Antimon (Sb)
| Arsen (As) | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Barium | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Bly (Pb)
| Bor (B) | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Bromid
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
| Cobolt (Co) | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Cyanid (CN-) | N | [17 empty] | 1/3 | 1/3 | [5 empty] | 1/3
Cyanid, syreflygtig
Kobber (Cu)
Kviksølv (Hg)
| Nikkel (Ni) | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2 | 1
| Selen (Se) |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
| Strontium | N | [10 empty] | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3
Sølv
| Uran | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D) | (D)
Zink (Zn)
Materiale monomerer | Acrylamid
Epichlorhydrin
| Vinylchlorid | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Bisphenol A
Halogenerede opløsningsmidler | Tetrachlorethen (PCE) | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Trichlorethen (TCE) | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| 1,1,1-trichlorethan (TCA) | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Tetrachlormethan | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Trichlormethan (chloroform) | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Dichlormethan | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Cis-1,2-dichlorethen (c-DCE) | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| Trans-1,2-dichlorethen | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| 1,1-dichlorethen | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| 1,2-dibromethan | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| 1,1dichlormethan | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
| 1,2-dichlorethan | N |  | 1/3 |  |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1/3 |  |  |  |  | 1
Trihalomethaner
Aromatiske kulbrinter (BTEX) | Benzen | N | [11 empty] | 1/3 | 1/3 | [7 empty] | 1/3 |  |  |  | 1/3
| Toluen | N | [11 empty] | 1/3 | 1/3 | [7 empty] | 1/3 |  |  |  | 1/3
| Ethylbenzen | N | [11 empty] | 1/3 | 1/3 | [7 empty] | 1/3 |  |  |  | 1/3
| M+P xylen | N | [11 empty] | 1/3 | 1/3 | [7 empty] | 1/3 |  |  |  | 1/3
| O-xylen | N | [11 empty] | 1/3 | 1/3
PAH | Naphthalen
Benz(a)pyren
Fluoranthen
Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren
Ethere | Ether
| Methyl-tertiær-butyl-ether (MTBE) | N | [10 empty] | 1/3 |  |  | 1/3 | [10 empty] | 1/3
Tert-butylalkohol (TBA)
Tert-butylformat (TBF)
PFAS-forbindelser | Sum af PFAS (iht. Gældende bek.) | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1/3
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 |  | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1/3
Trifluoreddikesyre (TFA)
Pesticider | Obligatorisk pesticidpakke jf. gældende bekendtgørelses bilag 2 | D | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3
Aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | N | [5 empty] | 1 | [18 empty] | 1
Parametre relateret til vandbehandling (desinfektion, ozon mv.) | Chlor (frit og total) eller rester af andet desinfektionsmiddel
Chlorit og chlorat
Bromat
Halogenerede eddikesyrer (HAA’er)
Radioaktivitets indikatorer
Suspenderet stof
Bundfældeligt stof
*Hvis boringen overgår fra reserveboring til normal brug, skal der analyseres for natrium og chlorid hvert år.

## Vandværk, ledningsnet, taphane
D = Drikkevandsbekendtgørelsen
§21 = §21 tilladelse
§28 = udledningstilladelse iht. §28
i = indvindingstilladelse
N = Niras anbefaling ift. risikovurdering
V = Drikkevandsvejledning
|  | Vandværk |  | Ledningsnet/forbruger
Gruppe | Parameter | Afgang Vandværk ØST | Afgang Vandværk VEST | A-prøver før skylning (taphaner) | A-prøver efter skylning (taphaner) | B-prøver (taphaner)
Hyppighed (pr. år) |  | 2 | 2 | 19 | 19 | 3
Medie |  | Vand | Vand | Vand | Vand | Vand
Formål |  | Denne har flere formål og er en samling af parametre som indgår i drikkevandsbekendtgørelse, drikkevandsvejledningen, samt parametre til beregning af hårdhed | Denne har flere formål og er en samling af parametre som indgår i drikkevandsbekendtgørelse, drikkevandsvejledningen, samt parametre til beregning af hårdhed | Kontrol iht. Drikkevandsbekendtgørelsen | Egenkontrol (frivillig) | Kontrol iht. Drikkevandsbekendtgørelsen
Mikrobiologiske parametre | Escherichia coli (E. coli) | V | V | D | D
| Intestinale enterokokker | V | V | D | D
| Coliforme bakterier | V | V | D | D
| Kimtal ved 22 C | V | V | D | D
Clostridium perfringens, herunder sporer
Legionella
Hovedbestanddele | Temperatur | V | V | V | V | D
| Farvetal |  |  | D | D
| Turbiditet |  |  | D | D
| Smag |  |  | D | D
| Lugt |  |  | D | D
Inddampningsrest
| pH | V | V | D | D
| Ledningsevne | V | V | D | D
| Ilt | V | V
| Hårdhed, total | §21 | §21
| Calcium | §21 | §21
| Magnesium | §21 | §21
| Natrium | V | V |  |  | D
Kalium
| Ammonium | V | V |  |  | D
| Jern, total | V | V | D | D
| Mangan, total |  |  |  |  | D
| Bicarbonat | V | V
| Klorid |  |  |  |  | D
| Sulfat |  |  |  |  | D
| Nitrat |  |  |  |  | D
| Nitrit | D | D | Vurderes løbende | Vurderes løbende | D
Total fosfor
| Fluorid |  |  |  |  | D
| Aggressiv kuldioxid | D | D
| Svovlbrinte | D | D
| Methan | D | D
Samleparameter | NVOC |  |  |  |  | D
Uorganiske sporstoffer | Aluminium (Al) |  |  |  |  | D
| Antimon (Sb) |  |  |  |  | D
| Arsen (As) |  |  |  |  | D
Barium
| Bly (Pb) |  |  |  |  | D
| Bor (B) |  |  |  |  | D
Bromid (Br)
| Cadmium (Cd) |  |  |  |  | D
| Chrom (Cr) |  |  |  |  | D
| Cobolt (Co) |  |  |  |  | D
| Cyanid (CN-) |  |  |  |  | D
| Kobber (Cu) |  |  |  |  | D
| Kviksølv (Hg) |  |  |  |  | D
| Nikkel (Ni) |  |  |  |  | D
| Selen (Se) |  |  |  |  | D
Strontium (Sr)
Sølv (ag)
| Uran (U) |  |  |  |  | D
| Zink (Zn) |  |  |  |  | D
Materiale monomerer | Acrylamid |  |  |  |  | D
| Epichlorhydrin |  |  |  |  | D
| Vinylchlorid |  |  |  |  | D
| Bisphenol A |  |  |  |  | D
Halogenerede opløsningsmidler | Tetrachlorethen (PCE) |  |  |  |  | D
| Trichlorethen (TCE) |  |  |  |  | D
| 1,1,1-trichlorethan (TCA) |  |  |  |  | D
| Tetrachlormethan |  |  |  |  | D
| Trichlormethan (chloroform) |  |  |  |  | D
| Dichlormethan |  |  |  |  | D
| Cis-1,2-dichlorethen (c-DCE) |  |  |  |  | D
| Trans-1,2-dichlorethen |  |  |  |  | D
| 1,1-dichlorethen |  |  |  |  | D
| 1,2-dibromethan |  |  |  |  | D
| 1,1dichlormethan |  |  |  |  | D
| 1,2-dichlorethan |  |  |  |  | D
Trihalomethaner
Aromatiske kulbrinter (BTEX) | Benzen |  |  |  |  | D
Toluen
Ethylbenzen
M+P xylen
O-xylen
PAH | Naphthalen |  |  |  |  | D
| Benz(a)pyren |  |  |  |  | D
| Fluoranthen |  |  |  |  | D
| Sum af benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren |  |  |  |  | D
Ethere | Ether
Methyl-tertiær-butyl-ether (MTBE)
Tert-butylalkohol (TBA)
Tert-butylformat (TBF)
PFAS-forbindelser | Sum af PFAS (iht. Gældende bek.) |  |  |  |  | D
| Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS |  |  |  |  | D
| Trifluoreddikesyre (TFA) |  |  |  |  | D
Pesticider | Obligatorisk pesticidpakke jf. gældende bekendtgørelses bilag 2 |  |  |  |  | D
| Aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlorepoxid |  |  |  |  | D
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) |  |  |  |  | D
Parametre relateret til vandbehandling (desinfektion, ozon mv.) | Chlor (frit og total) eller rester af andet desinfektionsmiddel
Chlorit og chlorat
Bromat
Halogenerede eddikesyrer (HAA’er)
Radioaktivitets indikatorer
Suspenderet stof
Bundfældeligt stof